# 第三章 采购需求

备注：

1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为招标人所提采购需求，投标人应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.本章中标注“*”的参数为实质性参数，投标人必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

3.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。招标人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

4.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

5.本项目招标文件中 “投标文件格式”中内容应根据项目需要和评标办法规定填写；如不需要，则填写无。

6.中标人和招标人签订的合同应与招标文件中的采购合同一致，不得另行签订与采购合同相背离的其他合同。

采购需求说明

*1、具体采购数量由招标人按计划分批次进行采购，招标人有权按实际需要调整采购量，所有产品验收合格后再据实批量采购，每季度据实结算（结算货款=供货量×投标单价）。（提供加盖供应商公章的承诺函，承诺函格式自拟）。

- 2、供货期三年，批次供货期≤3个工作日，具有24小时应急服务。

- 3、符合食药局检测相关要求，产品因本身质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成院方的任何损失，由中标单位承担全部事故处理及责任赔偿等（提供承诺函并加盖投标单位公章，承诺函格式自拟）。

*4、本项目将纳入医院耗材统一配送服务，投标报价含3.88%配送服务费，中标单位按要求开具发票后与院方结算货款。（提供加盖供应商公章的承诺函，承诺函格式自拟）。

*5、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。（提供加盖供应商公章的承诺函，承诺函格式自拟）；

- 6、产品有效期：不低于产品有效期的一半。（如产品有效期为1年，则到货产品剩余有效期不得低于半年）。

- 采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气测定试剂盒 | *1、可与我院GEM Premier 3000 血气分析仪匹配使用。（提供加盖供应商公章的承诺函，承诺函格式自拟）。 2、检测项目:同时检测PH、PCO2、PO2、Hct，电解质(Na+、K+、Ca++)，代谢物(Glu、Lac)九项,计算项目≥20项(Ca++(7.4)、HCO3-、HCO3-std 、SaO2、TCO2、BE(ecf)、BE(B)、THbc 、P50、02ct、02cap、A-aDO2 、pAO2 、pa02/pAO2、RI、CaO2、CvO2、CcO2 、a-vDO2 、Qsp/Qt)。 3、测试包:电极、定标液、管路、采样针和废液回收装置在内的一体化测试包，提供生物安全性，测试包常温保存运输，测试项目根据分析包的不同可进行选择。 4、测试包规格：测试包可选规格≥30余种。 5、规格型号：150人份/盒。 | 1200 | 人份 |  |
| 2 | 一次性脑电传感器 | 1、产品由4个电极芯片、聚酯感光层和银-氯化银传感导线组成，为一次性使用产品。 2、电极芯片由PE白色泡沫、凝胶和Velcro触针组成，不含乳胶；（提供注册证或其他证明材料）。 3、触针固定: 采用先进的无阻隔圆圈形触针泡棉固定设计，可确保脑电信号的获取和保真传输，保证脑意识监测的准确度和稳定性。 *4、可与我院现用设备（迈瑞N15、T8）匹配使用。（提供加盖供应商公章的承诺函，承诺函格式自拟）。 | 600 | 片 |  |
| 3 | 多功能半身保温毯 | 1.保温毯采用排水孔的液体处理方式，收集术中液体装置，能预防压疮。 2.保温毯采用中央汇管技术保证毯子热量分布均匀。 3.升温毯不含乳胶，材质柔软可透X射线。 *4.可与我院3M Bair Hugger 775型温毯机匹配使用。（提供加盖供应商公章的承诺函，承诺函格式自拟）。 5、规格型号：622型。 | 60 | 套 |  |
| 4 | 一次性使用神经封闭针 | - 本产品由针管、涂层、护套、针座、护帽、内圆锥接头、导管、外圆锥接头、导线和插头组成。其中针管材质为06Cr19Ni10不锈钢、针座材质为聚碳酸酯、接头材质为聚碳酸酯、导管材质为聚氯乙烯(增塑剂TOTM)。 - 2、产品用于单次神经阻滞及神经封闭治疗中进行麻醉药物注射；与神经刺激器(电池供电)配合使用，用于周围神经术前定位刺激或在神经阻滞及神经封闭治疗中进行麻醉药物注射。 - 3、针体的前端有加强显影，加强显影的长度小于等于5mm。加强显影区域在超声引导成像呈点状回声。针体加强显影结构为立体棱镜结构设计，满足＞80度穿刺角度时显影的要求。 - 4、针尖为20°~30°短斜面针尖，针尖两侧可做人工打磨40°~50°倾角，针座设计可选T型和半月型2种结构，针座设有专用标识标记针尖斜面，穿刺针具备延长管≥500mm，延长管与针为一体设计，无需操作时另外连接。 - 5、环氧乙灭菌，一次使用。 - 6、规格型号：各规格。 | 60 | 根 |  |
| 5 | 神经丛刺激针 | *1.可与我院贝朗Stimuplex HNS12外周神经丛刺激仪匹配使用。（提供加盖供应商公章的承诺函，承诺函格式自拟）。 2.针座有明显针尖斜面的指示标记，有助于辨识针尖斜面方向，减少操作时对神经的损伤。 3.人体工学设计的接头形状，手指可以更大的接触面积握持接头插入刺激器的电缆线接口。 4.针尖斜面有15度和30度的选择。 5.针尖点状放电。 6.针杆黑色刻度标记帮助判断进针深度。 7.超声下可见。 8.规格：0.71*50mm；0.71*80mm；0.71*120mm。 | 90 | 支 |  |
| 6 | 射频热凝器穿刺针 | *1．可与我院安科ASA-603TD射频治疗仪匹配使用。（提供加盖供应商公章的承诺函，承诺函格式自拟）。 2．穿刺针规格为：20G*142.5裸露端5mm；22G*99.5mm裸露端5mm。 3.不锈钢材材质，有绝热涂层。 4、规格：20G*142.5mm；22G*99.5mm。 | 30 | 套 |  |
| 7 | 钬激光光纤 | 1.光纤规格：光纤600μm、270μm等，长度≥3米，光纤末端输出激光的发散角 ≤15°；适用于泌尿科结石的粉碎，以及软组织的汽化和凝固等；粗细不同可单独报价。 *2.可与我院多尼尔DornierMedilasH30钬激光匹配使用。（提供加盖供应商公章的承诺函，承诺函格式自拟）。 3.规格型号：600μm/270μm。 | 15 | 根 |  |
| 8 | 电子注药泵输液装置 | 1.该产品由驱动装置（包括显示屏、操作面板、蠕动装置、及软件部分）和输液装置（包括储药袋、药囊、单向阀配件和输液导管）两部分构成，输液装置是一次性使用无菌产品。 2.产品用于多种原因引起的疼痛以及需要持续或间断注入药液的病人，也可用于癌症病人的化疗。 3.给药途径为静脉给药和硬膜外给药。 *4.可与我院爱鹏电子药泵驱动装置ZZB-1匹配使用或提供投标产品的相关配套服务。（提供加盖供应商公章的承诺函，承诺函格式自拟）。 5、规格型号：150ml/300ml。 | 150 | 个 |  |
| 9 | 胰岛素泵用一次性使用无菌注射组件 | 1、组成：本产品由注射储存器、输液针组成；对糖尿病患者进行胰岛素皮下注射治疗。 2、输液针为可分离型；注射储存器由保护套、注射器筒、推杆组成。 *2、可与我院福尼亚胰岛素泵用（型号：IP-101-VI）匹配使用。（提供加盖供应商公章的承诺函，承诺函格式自拟） 3、规格型号：可分离型。 | 420 | 套 |  |
| ▲10 | 下肢牵引带 | - 骨科创伤手术配套工具，可重复使用。主要由鱼丝带、钢条、网布、魔术贴等材料制成。 - 2、规格型号：各种型号。 | 150 | 付 |  |
| 11 | 前臂吊带 | - 骨科创伤手术配套工具，可重复使用。主要由鱼丝带、钢条、网布、魔术贴等材料制成。 - 2、规格型号：各种型号。 | 624 | 付 |  |
| 12 | 膝关节固定器 | - 骨科创伤手术配套工具，可重复使用。主要由鱼丝带、钢条、网布、魔术贴等材料制成。 - 2、规格型号：各种型号。 | 150 | 付 |  |
| 13 | 铝合金拐杖 | - 铝合金表面处理铝管，结构牢固可靠，可调节部位灵活。握把、固定螺丝固定后牢固、稳定。 - 2、规格型号：各种型号。 | 150 | 付 |  |
| 14 | 腕关节固定器 | - 骨科创伤手术配套工具，可重复使用。主要由鱼丝带、钢条、网布、魔术贴等材料制成。 - 2、规格型号：各种型号 | 180 | 付 |  |
| 15 | 大腿超踝固定带 （增强型） | - 产品构成：骨科创伤手术配套工具；由丝光棉复合布、人造革、三明治、皮革、针织布、海绵、松紧带、粘扣、鱼丝带、铝板，钢板、固定环、网眼布、尼龙带、帆布加工制成。医用固定带缝合应牢固、表面光洁、平整，面料松紧一致，无明显褶皱、浮线，针距均匀。正常状态下最大承受力不小于196N。钢板、铆钉等部件表面应光滑、洁净、无毛刺及腐蚀痕迹、连接及固定部位应牢固。 - 2、规格型号：各种型号。 | 60 | 个 |  |
| 16 | 前臂固定带 | - 适用于前臂骨折、肱骨骨折、腕关节骨折、腕关节扭伤、手指扭伤等。由定制复合布、魔术贴、织带，卡扣等材料精心设计加工而成。粘扣压力带防止护托位移或滑落。使用简捷,舒适,易于固定,透气性好是传统医用固定支具的替代产品。 - 2、规格型号：各种型号。 | 60 | 个 |  |
| 17 | 下肢体位垫 | - 病人在治疗下肢过程中对病人进行一般性防护的用品或材料，筒状衬垫由纯棉线加工制成，片状衬垫由无纺布或木浆棉加工制成。石膏衬垫应有一定的弹性，拉伸弹性回复率（纬度方向）应大于等于70%。 - 2、规格型号：各种型号。 | 90 | 个 |  |
| 18 | 石膏绷带 | - 病人在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品或材料，筒状衬垫由纯棉线加工制成，片状衬垫由无纺布或木浆棉加工制成。 - 2、规格型号：各种型号。 | 600 | 卷 |  |
| 19 | 丁字鞋 | - 适用于骨科中用于固定脚部的医用鞋。包括鞋底、支撑块。 - 2、规格型号：各种型号。 | 150 | 个 |  |
| 20 | 颈椎牵引带 | - 骨科创伤手术配套工具，可重复使用。主要由鱼丝带、钢条、网布、魔术贴等材料制成。 - 2、规格型号：各种型号。 | 150 | 个 |  |
| 21 | 腰围 | - 骨科创伤手术配套工具，可重复使用。主要由鱼丝带、钢条、网布、魔术贴等材料制成。规格型号：各种型号 | 90 | 个 |  |
| 22 | 分体颈托 | - 病人在治疗颈部过程中对病人进行一般性防护的用品或材料，筒状衬垫由纯棉线加工制成，片状衬垫由无纺布或木浆棉加工制成。石膏衬垫应有一定的弹性，拉伸弹性回复率（纬度方向）应大于等于70%。 - 2、规格型号：各种型号。 | 150 | 个 |  |
| 23 | 颈围 | - 由塑料泡沫制成，四周有透气孔。主要用于颈椎骨折固定、脱位、复位固定等。规格型号：各种型号。 | 150 | 个 |  |
| 24 | 石膏衬垫 | - 病人在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品或材料，筒状衬垫由纯棉线加工制成，片状衬垫由无纺布或木浆棉加工制成。石膏衬垫应有一定的弹性，拉伸弹性回复率（纬度方向）应大于等于70%。规格型号：各种型号。 | 1500 | 卷 |  |

# 第四章评标办法

综合评估法

1.评审原则

1.1合法、合规原则。

1.2公平、公正、科学、审慎、择优原则。

1.3高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个投标人的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

2.评审分值分配（满分100分）

2.1 商务标

2.2 技术标

3.评审内容（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

3.1资格性和符合性审查内容及标准

评标委员会对投标文件的资格性响应和符合性响应作合格性审查, 审查结论分为“合格”与“不合格”。审查不合格的投标文件应做否决投标处理，不再进行后续评审。

有下列情形之一的，应做否决投标处理：

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 未提供合法有效工商营业执照 |
|  | 资格条件 | 不符合招标文件要求 |
|  | 法定代表人或授权委托人资格 | 不符合招标文件要求 |
|  | 投标保证金 | 不符合招标文件要求 |
|  | 其他要求 | 不符合招标文件要求 |

| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等不一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件签署 | 未按招标文件规定格式进行签字（签章） |
|  | 投标文件格式 | 未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |
|  | 投标方案及报价 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效 |
|  | 投标有效期 | 不符合招标文件的要求 |
|  | 交货期、地点、质保期或付款方式 | 不符合招标文件的要求 |
|  | 投标文件创建标识码 | 不同投标人投标文件创建标识码相同的 |
|  | 投标文件的机器识别码 | 不同投标人的机器识别码相同 |
|  | 其他实质性响应 | 不符合招标文件的要求 |

3.2商务标评审内容及标准

| 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 31分 | 本项评审步骤： 1.评标价的确认：评标委员会对所有实质性响应招标文件要求的投标报价进行核查，根据本招标文件规定的政府采购政策进行的价格扣除。 1.1 价格核查： 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： ①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 如投标人对招标文件的内容，特别是对招标范围的理解发生误差，有子项漏报的（即该投标人投标报价为漏项报价），视作已含在其他项目的报价中；如投标人报价多于招标范围的，不予核减； 1.2 价格扣除：按招标文件规定的价格扣除办法计算其评标价。 2.评标基准价：评标价最低的为评标基准价。 3.投标报价得分计算：评标价为评标基准价的得满分。其他投标人的投标报价得分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标价）*满分分值。 |
| 供应商业绩 | 4分 | 投标人提供签订同类产品（含本项目任意耗材）供货合同的，有一项加 2分，本项加满为止。（投标文件中须提供业绩合同，扫描件应能辨识买卖双方公章、标的信息；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖公章的证明扫描件。否则，不得分。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。） |

- 注：投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标： - （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； - （2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； - （3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价； - （4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.3技术标评审内容及标准

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他技术参数 | 30分 | 根据投标文件与招标文件要求的其它技术参数（未标记“◆”和“*”的技术参数）偏离情况进行评分。 各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分；与招标文件要求有非实质性负偏离的（以投标文件技术规格偏离表载明的为准），有一项扣0.5分，共60项，共30分。（同一项参数不重复扣分） |
| 2 | 项目管理方案 | 5分 | 根据供应商针对采购需求提供的项目管理方案进行评分。项目管理 方案包括但不限于服务标准梳理与制订、服务计划制订及监督执 行、服务质量控制及改进计划等。 - 1.项目管理方案完整详细，可行性、针对性强，得5分； - 2.项目管理方案具有可行性的，得3分； - 3.项目管理方案可行性、针对性有待改善，得1分； - 4.不可行或者未提供不得分。 |
| 3 | 投标产品的安全性和可靠性 | 5分 | 根据本项目采购需求投标供应商针对本项目制定的投标产品的安全性和可靠性方案进行评审。 1.方案科学有效且可操作性强的，得5分； 2.方案具有可操作性，得3分； - 3.方案有待改善，得1分； 4.方案存在明显缺陷的或无方案的不得分。 |
| 4 | 供货方案 | 5分 | 评标委员会根据投标人提供的供货方案中服务情况、服务时间、服务方式、服务内容等进行评审； 1.内容覆盖全面、要点突出、针对性强，内容完整详实，表述清晰，利于项目实施的，得5分； 2.内容覆盖全面、针对性强的，得3分； 3.有供货方案，方案有待改善，得1分； 4.存在明显缺陷的或未提供的不得分。 |
| 5 | 培训方案 | 5分 | 根据供应商提供的培训方案，培训方案应包括培训的时间、地点、基本操作、常见故障及解决办法等进行评审。 1.培训方案详细完整、内容全面、可操作性强的，得5分； 2.培训方案具有可操作性的，得3分； 3.培训方案有待改善，得1分； 4.方案存在明显缺陷的或无方案的不得分。 |
| 6 | 应急保障及应急措施 | 5分 | 根据响应文件中提供的保障及应急措施进行综合评分： 1.保障及应急预案健全，思路可行，处理适宜，便于实施，保障内容详细完整、科学合理、可操作性强、针对性强的，得5分； 2.保障及应急预案内容具有一定针对性的，得3分； 3.保障及应急措施细节待完善、有待进一步提升的，得1分。 4.存在明显缺陷或未提供不得分。 |
| 7 | 使用成本 | 5分 | 1.方案内容全面详细，有完善的保障措施，建立和落实完整的成本控制方案的，得5分； 2.方案建立和落实成本控制方案的，得3分； 3.方案内容有保障措施和成本控制方案的，得1分； 4.存在明显缺陷的或未提供的不得分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 5分 | 供应商提供的售后服务方案是否科学有效、针对本项目配备专业的售后服务人员，有具体的人员名单、联系电话等进行评比。 1.售后方案科学有效且可操作性强的，得5分； 2.售后方案较科学有效，具有可操作性的，得3分； 3.售后方案有待进一步提升的，得1分。 4.售后方案存在明显缺陷或未提供的不得分。 |

当评委对投标人的技术标的打分低于技术标总分的60%（或打分为满分）或任何一个子项打分为0分时，须作出解释说明。

4．评审结果

4.1经评审合格的投标文件，评标委员会按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐1-3名中标候选人。排名第一的为首选中标候选人，以此类推第二、第三中标候选人。

4.2评标委员会（招标代理机构协助）对拟推荐的中标候选人的信用状况进行查询，经查询若被列入投标人须知前附表中第10.1条的，由评标委员会取消其中标候选人资格，并按4.1条重新确定中标候选人人选，完成相关工作，与此同时，将对拟推荐的中标候选人的截至评标日的信用状况进行查询并在截图上由评委会签字确认。

4.3评标委员会完成评标后，应当向招标提交书面评标报告。

5.例外情况

5.1当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序：“投标报价”得分高的优先；仍相同时，“技术标”得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

5.2通过评审合格的投标人少于3家，评标委员会应否决全部投标，项目按流标处理。

5.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

5.4 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或代理机构沟通并做书面记录。招标人或代理机构书面确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

6.其他

6.1评标委员会发现投标人的报价明显低于其他有效投标报价平均值50%时，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

6.2在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.3有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标联合体没有提交共同投标协议；

（二）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（三）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（四）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（五）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（六）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

6.4中标候选人公示内容应包括招标人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标候选人名称及排序、交货期和投标报价，中标候选人业绩，评标被否决单位及原因，公示期限。